## Slide 1
Störgrößen
S1dig
Erzeugen eines
biphasischen Rechtecksignals
für einen EMS-Prototypen
Restriktionen
Umwelteinflüsse (Temperatur, Feuchte)
magn. und elektr. Störfelder (EMV)
mechanische Stöße
Frequenz von 85 Hz
Impulsbreite von 350µs
biphasisch
Arduino IDE
kalte Luft
5V DC/500mA
Amplitude
warme Luft
60Vpp/
12mApp
E1el
St1gas
E2el
S4anal
St2gas
Biphasisches
Rechtecksignal
S2dig
Progr.auswahl
S3dig
Start/Stop